附件：

供应商投标报价及响应表（单位：元）：

| 医院强、弱电井改造工程报价表 |  | 技术响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 总价 | 大写： 小写： |  |

投标人签章：

分项报价单：

| 灵璧县人民医院强电封堵、维修桥架报价单（单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 规格 |
| 1 | 桥架 | 个 | 25 |  |  | 300*150mm |
| 2 | 盖板 | 个 | 80 |  |  | 300*150mm |
| 3 | 桥架 | 个 | 50 |  |  | 120*120mm |
| 4 | 盖板 | 个 | 50 |  |  | 120*120mm |
| 5 | 防火泥 | 袋 | 700 |  |  | 2公斤/袋 |
| 6 | 托板 | 张 | 50 |  |  | 1*2米/张，70个强电井，具体所需托板数以实际为准 |
| 7 | 防火袋 | 袋 | 1000 |  |  |  |
| 8 | 防火阻燃发泡胶 | 瓶 | 300 |  |  | 750ml |
| 9 | 水泥 | 袋 | 5 |  |  | 100斤/袋 |
| 10 | 黄沙 | 袋 | 10 |  |  | 100斤/袋 |
| 11 | 工时费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 辅料：扎带、铁丝、螺丝、胀丝等 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 灵璧县人民医院弱电封堵、维修桥架报价单（单位：元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 预算 | 备注 |
| 1 | 桥架 | 个 | 35 |  |  | 300*150mm |
| 2 | 盖板 | 个 | 40 |  |  | 300*150mm |
| 3 | 桥架 | 个 | 15 |  |  | 120*120mm |
| 4 | 盖板 | 个 | 70 |  |  | 120*120mm |
| 5 | 防火泥 | 袋 | 300 |  |  | 2公斤/袋 |
| 6 | 托板 | 张 | 115 |  |  | 1*2米/张，76个弱电井，具体所需托板数以实际为准 |
| 7 | 防火袋 | 袋 | 500 |  |  |  |
| 8 | 防火阻燃发泡胶 | 瓶 | 130 |  |  | 750ml/瓶 |
| 9 | 水泥 | 袋 | 5 |  |  | 100斤/袋 |
| 10 | 黄沙 | 袋 | 15 |  |  | 100斤/袋 |
| 11 | 工时费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 辅料：扎带、铁丝、螺丝、胀丝等 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |